## Tabelle1
Batterie / battery
Ladezustand | Blei nass | Gel | AGM absorbed Glass matt
| X164 100Ah |  | W222 70-95Ah
100% | 12.7 | 12.85 | 12.8
75% | 12.4 | 12.65 | 12.6
50% | 12.2 | 12.35 | 12.3
25% | 12 | 12 | 12
0% | 11.8 | 11.8 | 11.8
Erhaltungs-ladespannung | 13.5 | 13.8 | 13.8
min. Ladespannung | 14.8 | 14.4 | 14.4
max. Ladespannung | 14.8 | 14.8 | 14.8
Ladestrom / Kapazität | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5
elektr. Ladung = Kapazität Q [Ah], nicht zu verwechseln mit [C] = elektr. Kapazität
Energieinhalt W [Ws], 1 Wattsekunde = 1 Joule = Ladung Q = C * U, C = elektr. Kapazität [Farad] = As/V, 1 Farad bringt 1 Sekunde lang einen Strom von 1 Ampere und entlädt sich dabei um 1 Volt
Leistung = elektr. Energie, die pro Zeiteinheit entnommen wird [W], P= U*I, W=1/2*C*U*U
I = dQ/dt = C * dU / dt, falls C ist konstant
Batterie Kapazität [Ah] |  |  | 100
Batterie Kapazität [As] |  |  | 360000
Entladungszeit dt [s] |  |  | 3600
Entladungsspannung dU [V] |  |  | 0.001
elektr. Kapazität C [F] = [As/V] |  |  | 100000
Strom [A] = C * dU / dt |  |  | 100
Ein Goldcap mit 10F und geladen bei 5V hat eine Kapazität von 50 As: 10 As/V * 5V = 50 As
fette Zellen sind Eingabewerte:
Kapazität der Batterie [Ah] |  |  |  | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Batterienennspannung [V] |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Verbrauch [Wh] |  |  |  | 1200 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140
Entladestrom [A] bei Batterienennspannung |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.16
Entladezeit [h} bis Restkapazität [%] |  |  | 0% | 100 | 950 | 431.8182 | 558.8235 | 593.75 | 593.75
Entladezeit [Tage} |  |  |  | 4.1667 | 39.5833 | 17.9924 | 23.2843 | 24.7396 | 24.7396
Entladezeit [Wochen} |  |  |  | 0.59524 | 5.6548 | 2.5703 | 3.3263 | 3.5342 | 3.5342
dV von voll nach leer [V] |  |  | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
Entladung pro h [V] |  |  |  | 0.0126 | 0.0013263 | 0.0029179 | 0.0022547 | 0.0021221 | 0.0021221
Entladezeitpunkt Anfang | [5 empty] | 2022-06-10 12:00 | 2022-06-10 12:00 | 2022-06-10 12:00 | 2022-08-01 12:00
Entladezeitpunkt Ende | [5 empty] | 2022-06-12 09:03 | 2022-06-13 18:00 | 2022-06-14 16:00 | 2022-08-07
Differenz [h] | [5 empty] | 765 | 54 | 75 | 108
Endladespannung Anfang [V] | [5 empty] | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 12.89
Endladespannung Ende [V] | [5 empty] | 12.93 | 12.88 | 12.852 | 12.8
Differenz [V] | [5 empty] | 0.13 | 0.18 | 0.208 | 0.09
Entladung pro h [V] | [5 empty] | 0.00016993 | 0.0033333 | 0.0027733 | 0.00083333
Entladeende [V] | [5 empty] | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12
Entladeende Stunden [h] | [5 empty] | 2706.9231 | 138 | 165.8654 | 1068
Entladeende Tage [d] | [5 empty] | 112.7885 | 5.75 | 6.9111 | 44.5
Entladeende Wochen [w] | [5 empty] | 16.1126 | 0.82143 | 0.98729 | 6.3571
Entladezeitpunkt | [5 empty] | 2022-10-01 06:55 | 2022-06-16 06:00 | 2022-06-17 09:52 | 2022-09-15
Stromaufnahme eVM [A] |  |  | 0.2
Laufzeit [s] |  |  | 7
Laufzeit [h] |  |  | 0.0019444
Leistung [Ah] |  |  | 0.00038889
Leistung [mAh] |  |  | 0.38889